## 3.1 VBA Innrapportering
Innrapporteringsskjema for 3.1 Vannbehandlingsanlegg som virksomheten eier
I dette regnearket finnes følgende hovedtemaer
3.1.1 Vannbehandlingsanlegg | 3.1.3 Energiregnskap VBA (nivå 2)
3.1.2 Rentvannskvalitet ut fra VBA (nivå 3/IKS) | 3.1.4 Kostnader VBA (nivå 3/IKS)
3.1.1 Vannbehandlingsanlegg
Tema | Hva | Enhet | Felt | Definisjon
1 | Vannproduksjon (M) | 1000 m3 | Inputfelt som importeres fra Mats | Sum årets vannproduksjon på dette vannbehandlingsanlegget
2 | Mottak av eksternt vann | 1000 m3 | Inputfelt | Ev. mottak av reservevann for leveranse av vann til kommunale vannforsyningssystem som har dette VBA som hovedforsyning
3 | Sum vannmengde for distribusjon | 1000 m3 | Sum 1+2 | Sum vann som kan leveres til de kommunale vannforsyningssystemene
4 | Sum vannleveranse til KVFS | 1000 m3 | Sum (8) | Sum vann som er levert til de kommunale vannforsyningssystemene
5 | Leveranse av vann til andre | 1000 m3 | Inputfelt | Levert vann til andre enn til de registrerte vannforsyningssystemene
6 | Sum vannleveranse | 1000 m3 | Sum 4 + 5 | Sum vann levert til registrerte kommunale vannforsyningssystem og ev. andre
7 | Differanse | 1000 m3 | 3-6
Kommunalt vannforsyningssystem 1
8 | Vannleveranse til KVFS (M) | 1000 m3 | Inputfelt som importeres fra Mats | Mengde vann som er levert/solgt til den kommunale vannforsyningssystem
9 | Andel av leveranse fra VBA | % | 8 / 6 Sum vannleveranse *100
Kommunalt vannforsyningssystem 2
8 | Vannleveranse til KVFS (M) | 1000 m3 | Inputfelt som importeres fra Mats | Mengde vann som er levert/solgt til den kommunale vannforsyningssystem
9 | Andel av leveranse fra VBA | % | 8 / 6 Sum vannleveranse *100
Kommunalt vannforsyningssystem n
8 | Vannleveranse til KVFS (M) | 1000 m3 | Inputfelt som importeres fra Mats | Mengde vann som er levert/solgt til den kommunale vannforsyningssystem
9 | Andel av leveranse fra VBA | % | 8 / 6 Sum vannleveranse *100
3.1.2 Rentvannskvalitet ut fra VBA (nivå 3/IKS)
Tema | Hva | Enhet | Felt | Definisjon
Side 1. Rentvannskvalitet
Resultater intestinale enterokokker, IE
1 | Antall prøver | Antall | Inputfelt | Antall prøver for IE på rentvann ut fra vannbehandlingsanlegget på rutineprøver i rapporteringsåret
2 | Antall prøver påvist | Antall | Inputfelt | Antall prøver der IE er påvist i kontrollprøvene
3 | Andel prøver med påvisning | % | 2/1 *100 | Prosentandel prøver der IE er påvist på rentvannvet
4 | Vurdering IE | God/Mangelfull/Dårlig | God: 3 < 5 %, Dårlig: 3 >= 10 %, Mangelfull øvrig
Resultater intestinale enterokokker, E-coli
1 | Antall prøver | Antall | Inputfelt | Antall rutineprøver for E-coli som er tatt på rentvannet ut fra VBA
2 | Antall prøver påvist | Antall | Inputfelt | Antall rutineprøver på rentvannet ut fra VBA der E-coli er påvist
3 | Andel prøver med påvisning | % | 2/1 *100 | Prosentandel av prøvene der E-coli er påvist
4 | Vurdering IE | God/Mangelfull/Dårlig | God: 3 < 5 %, Dårlig: 3 >= 10 %, Mangelfull øvrig
Resultater pH
1 | Antall prøver | Antall | Inputfelt | Antall rutineprøver for måling av pH på rentvannet ut fra VBA
2 | Antall prøver med pH < 6.5 eller > 9.5 | Antall | Inputfelt | Antall prøver der pH verdien har vært utenfor drikkevannsforskriftens krav på 6.5 - 9.5.
3 | Andel prøver med pH < 6.5 eller > 9.6 | % | 2/1 *100 | Prosentandelen av prøvene som ikke overholder forskriftskravene for pH
4 | Middelverdi pH | pH | Gjennomsnitt alle prøver | Gjennomsnittet av alle rutineprøver som er tatt
5 | Vurdering pH | God/Mangelfull/Dårlig | God: Andel prøver utenfor grenseverdier (3) < 5 %, Dårlig: Middelverdi (4) : < 6.5 eller > 9.5, Mangelfull: Øvrig
Resultater Farge
1 | Antall prøver | Antall | Inputfelt | Antall rutineprøver for farge på rentvannet
2 | Antall prøver >= 20 mg Pt/l | Antall | Inputfelt | Antall prøver på rentvannet ut fra VBA som ikke overholder forskriftskravet på 20 mg Pt/l
3 | Andel prøver >= 20 mg Pt/l | % | 2/1 *100 | Prosentandel av prøvene som ikke overholder forskriftskravene på 20 mg Pt/l
4 | Middelverdi farge | mg Pt/l | Gjennomsnitt alle prøver | Middelverdien for fargetall av alle prøvene
5 | Vurdering pH | God/Mangelfull/Dårlig | God: Andel prøver (3) > 20 mg Pt/l < 5 %, Dårlig: Middelverdi (4): > 20 mg Pt/l, Mangelfull: Øvrig
Side 2. Råvannskvalitet og rensing i VBA
Fargetall
1 | Fargetall i råvann, middelverdi | mg Pt/l | Inputfelt | Registrer beregnet middelverdi for fargetall i råvannvet
2 | Fargetall i rentvann, middelverdi | mg Pt/l | Inputfelt | Registrer beregnet middelverdi for farge i rentvannet ut fra vannbehandlingsanlegget
3 | Reduksjon i midlere fargetall | mg Pt/l | Beregning 1-2 | Fargetall inn minus fargetall ut
Turbiditet
1 | Turbiditet i råvann, middelverdi | FNU | Inputfelt | Registrer beregnet middelverdi for turbiditet i råvannvet
2 | Turbiditet i rentvann, middelverdi | FNU | Inputfelt | Beregnet middelverdi for turbiditet på rentvannet ut fra VBA
3 | Reduksjon i midlere fargetall | FNU | Beregning 1-2 | Reduksjon i turbiditet: Turbidietet råvann - Turbiditet rentvann
3.1.3 Energiregnskap VBA (nivå 2)
Tema | Hva | Enhet | Felt | Definisjon
Side 1 Energiregnskap fra kilde tom VBA |  |  |  | Merk: Klimafotavtrykket fra energibruken beregnes fra disse registreringene
Energiforbruk
1 | Bruk av egenprodusert energi | MWh | Inputfelt | Registrer ev. bruk av egenprodusert energi, uavhengig av hvor denne er produsert
2 | Kjøpt strøm | MWh | Inputfelt
3 | Kjøpt varme | MWh | Inputfelt
4 | Sum energiforbruk | MWh | 4 =1 + 2 + 3
Energiproduksjon
1 | Produksjon av strøm | MWh | Inputfelt
2 | Produksjon av varme | MWh | Inputfelt
3 | Sum energiproduksjon | MWh | 3 = 1 + 2
4 | Egenbruk av produsert energi | MWh | Inputfelt | Angi antall MWh av den produserte energien (strøm og/eller varme) som er anvendt på egne vannanlegg
5 | Salg av strøm | MWh | Inputfelt | Salg i markedet
6 | Salg av varme | MWh | Inputfelt | Salg i markedet
7 | Sum anvendelse av produsert energi | MWh | 7 = 4 + 5 + 6 | Sum egenbruk og salg av den produserte energien. Kan være mindre enn produsert energi
Side 2 Energiregnskap utpumping VBA /distribusjon |  |  |  | Merk: Klimafotavtrykket fra energibruken beregnes fra disse registreringene
Energiforbruk
1 | Bruk av egenprodusert energi | MWh | Inputfelt | Registrer ev. bruk av egenprodusert energi, uavhengig av hvor denne er produsert
2 | Kjøpt strøm | MWh | Inputfelt
3 | Kjøpt varme | MWh | Inputfelt
4 | Sum energiforbruk | MWh | 4 = 1 + 2 + 3
Energiproduksjon
1 | Produksjon av strøm | MWh | Inputfelt
2 | Produksjon av varme | MWh | Inputfelt
3 | Sum energiproduksjon | MWh | 3 = 1 + 2
4 | Egenbruk av produsert energi | MWh | Inputfelt | Angi antall MWh av den produserte energien (strøm og/eller varme) som er anvendt på egne vannanlegg
5 | Salg av strøm | MWh | Inputfelt | Salg i markedet
6 | Salg av varme | MWh | Inputfelt | Salg i markedet
7 | Sum anvendelse av produsert energi | MWh | 7 = 4 + 5 + 6 | Sum egenbruk og salg av den produserte energien. Kan være mindre enn produsert energi
3.1.4 Kostnader VBA (nivå 3/IKS)
Merk: Alle kostnadene skal registreres brutto. Ev. inntekter skal ikke trekkes fra her | Registerte kostnader på anleggene summeres til selskapsnivå for selvkostregnskap. Ev. inntekter fra salg av energi m.m. trekkes fra der.
Tema | Hva | Enhet | Felt | Definisjon
Kostnader kilde, nedbørfelt, dammer og transport til VBA
1 | Personalkostnader | 1000 kr | Inputfelt | Lønn og personalkostnader, andel anvendt på drift av denne delen av infrastrukturen
2 | Innkjøp av tjenester | 1000 kr | Inputfelt | Innkjøp av tjenester til denne delen av driften
3 | Kjemikalier | 1000 kr | Inputfelt | Ev. kjemikalier anvendt på denne delen
4 | Energi | 1000 kr | Inputfelt | Energikostnader for transport av vann til VBA
5 | Innkjøp øvrige varer | 1000 kr | Inputfelt | Øvrige vareinnkjøp enn kjemikalier og energi
6 | Sum driftskostnader | 1000 kr | 6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | Summerte driftskostnader
7 | Avskrivninger | 1000 kr | Inputfelt | Årets avskrivninger på anleggene
8 | Kalkulatoriske renter | 1000 kr | Inputfelt | Beregnet kalkulatoriske renter på restverdien av anleggsmidlene
9 | Sum kapitalkostnader | 1000 kr | 9 = 7 + 8 | Sum avskrivninger og kalkulatoriske renter
10 | Totalkostnader før VBA | 1000 kr | 10 = 6 + 9 | Sum drift og kapitalkostnader
Kostnader vannbehandlingsanlegget
1 | Personalkostnader | 1000 kr | Inputfelt | Lønn og personalkostnader, andel anvendt på drift av vannbehandlingsanlegget
2 | Innkjøp av tjenester | 1000 kr | Inputfelt | Innkjøp av tjenester til drift av anlegget
3 | Kjemikalier | 1000 kr | Inputfelt | Kjemikalier anvendt i vannbehandlingen
4 | Energi | 1000 kr | Inputfelt | Energikostnader for vannbehandlingsprosessene
5 | Innkjøp øvrige varer | 1000 kr | Inputfelt | Øvrige vareinnkjøp enn kjemikalier og energi
6 | Sum driftskostnader | 1000 kr | 6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | Summerte driftskostnader
7 | Avskrivninger | 1000 kr | Inputfelt | Årets avskrivninger på anleggene
8 | Kalkulatoriske renter | 1000 kr | Inputfelt | Beregnet kalkulatoriske renter på restverdien av anleggsmidlene
9 | Sum kapitalkostnader | 1000 kr | 9 = 7 + 8 | Sum avskrivninger og kalkulatoriske renter
10 | Totalkostnader vannbehandling | 1000 kr | 10 = 6 + 9 | Sum drift og kapitalkostnader

## 3.2 KVFS Innrapportering
Innrapporteringsskjema 3.2 Kommunale vannforsyningssystem KVFS
I dette regnearket finnes følgende hovedtemaer
3.2.0 Tilknytning til vannforsyningssystemet | 3.2.2 Vannkvalitet til abonnentene
3.2.1 Vannleveranse, drift og fornyelse av ledningsnettet
3.2.0 Tilknytning til vannforsyningssystemet
Angi kun innbyggere, personer og næring i egen kommune som er tilknyttet dette vannforsyningssystemet
Tema | Hva | Enhet | Felt | Definisjon
Persontilknytning til vannforsyningssystemet
1 | Fast bosatte innbyggere | Innbyggere | Registreringsfelt | Antall innbyggere bosatt i forsyningsområdet for vannforsyningssystemet
2 | Studenter bosatt, ikke folkeregisterreg. | Personer | Registreringsfelt | Studenter bosatt i forsyningsområdet til vannforsyningssystemet, men som ikke er folkeregistrert innbyggere i kommunen
3 | Leiearbeidere bosatt, ikke folkeregisterreg. | Personer | Registreringsfelt | Leiearbeidere bosatt i forsyningsområdet til vannforsyningssystemet, men som ikke er folkeregistrert innbyggere i kommunen
4 | Fritidsbebyggelse, antall boenheter | Antall | Registreringsfelt | Antall fritidsboliger/Antall boenheter i fritidsbebyggelse
5 | Fritidsbebyggelse, maks personer | Pers/boenhet | Registreringsfelt | Antall fritidsboliger/Antall boenheter i fritidsbebyggelse
6 | Fritidsbebyggels veid årlig personbelastning | Personer | 6 = 4 * 5 * 50 % | Maks personbelastning i fritidsbebyggelsen når "alle er tilstede"
7 | Fritidsbebyggels maks personbelastning | Personer | 7 = 4 * 5 | Veid personbelastning i fritidsbebyggelsen i snitt over året
8 | Sum persontilknytning veid årsmiddel | Personer | 8 = 1 + 2 + 3 + 6 | Sum innbyggere og andre personer som er tilknyttet veid årsmiddel
9 | Sum persontilknytning maksimal | Personer | 9 = 1 + 2 + 3 + 7 | Sum innbyggere og maksimalt andre personer som er tilknyttet
Maks vannbehov til næringsabonnenter
10 | Maks vannbehov næringsabonnenter | m3/døgn | Registeringsfelt | Angi vannbehovet til næringsabonnenter tilknyttet vannforsyningssystemet. Dersom dette er sesongavhengig for f.eks. industri med sesongproduksjon eller reiselivsnæring som har sesongtopper, angi gjennomsnittsforbruket/behovet som snitt for sesong med størst behov, f.eks. snitt av fire uker med høyest forbruk/behov.
| Normalforsyning fra vannbehandlingsanlegg |  |  | Ett vannforsyningssystem kan ha flere vannbehandlingsanlegg som hovedforsyning. Disse er koplet til vannforsyningssystemet i koplingsregisteret i bedreVANN.
Vannbehandlingsanlegg 1
11 | % av persontilknytningen | % | Registreringsfelt | Angi hvor stor andel av "Sum persontilknytning veid årsmiddel" (8) som normalt sett får vann fra dette vannbehandlingsanlegget
12 | Personer som forsynes | Personer | 12 = 8 * 11/100 | Beregnet antall personer som normalt sett får vann fra dette vannbehandlingsanlegget
13 | % av næring som forsynes | % | Registreringsfelt | Angi hvor stor andel av "Maks vannbehov næringsabonnenter" (10) som normalt sett får vann fra dette vannbehandlingsanlegget
14 | Andel næring | m3/døgn | 14 = 10 * 13/100 | Beregnet vannbehov fra dette vannbehandlingsanlegget
Vannbehandlingsanlegg n
11 | % av persontilknytningen | % | Registreringsfelt | Angi hvor stor andel av "Sum persontilknytning veid årsmiddel" (8) som normalt sett får vann fra dette vannbehandlingsanlegget
12 | Personer som forsynes | Personer | 12 = 8 * 11/100 | Beregnet antall personer som normalt sett får vann fra dette vannbehandlingsanlegget
13 | % av næring som forsynes | % | Registreringsfelt | Angi hvor stor andel av "Maks vannbehov næringsabonnenter" (10) som normalt sett får vann fra dette vannbehandlingsanlegget
14 | Andel næring | m3/døgn | 14 = 10 * 13/100 | Beregnet vannbehov fra dette vannbehandlingsanlegget
3.2.1 Vannleveranse, drift og fornyelse av ledningsnettet
(M) Data importert fra Mats
Tema | Hva | Enhet | Felt | Definisjon
Side 1 Vannleveranse til egne abonnenter |  |  |  | Egne abonnenter betyr husholdning, fritid og næringsabonnenter i egen kommune tilknyttet dette vannforsyningssystemet
1 | Sum vannleveranse på distribusjonsnettet (M) | 1000 m3 | Registreringsfelt import M | Registrer mengde vann som er levert på distribusjonsnettet til egne abonnenter i løpet av året
2 | Andel levert til næringsabonnenter (M) | 1000 m3 | Registreringsfelt import M | Registrer andel av vannleveransen som er solgt til næringsabonnenter. I Mats er dette angitt som % av vannleveransen som salg til industri, tjenesteytende næring og primærnæring
3 | Vannleveranse i maks uke | m3/døgn | Registreringsfelt | Leveranse av vann ut på distribusjonsnettet i uken med størst forbruk dividert på 7: Maks leveranse m3 i 7 døgn/7 = m3/døgn. Dette er samme definisjon som i rapporteringen til Mats, men vi får ikke importert dette tallet, da det ikke publiseres.
Side 2 Drift og fornyelse av vannledningsnettet
Avbrudd i trykkforsyningen og lekkasjereparasjoner
1 | Planlagte avbrudd (M) | Persontimer | Registreringsfelt import M | Med avbrudd menes avbrudd i trykkvannsforsyningen til abonnentene: Sum Planlagte avbrudd = Avbrudd1(Antall innbyggere*timer) + Avbrudd2 (Antall innbyggere*antall time) + Avbrudd2 (Antall innbygger*antall timer) + AvbruddN(Antall innbyggere*Antall timer).
2 | Ikke planlagte avbrudd (M) | Persontimer | Registreringsfelt import M | Med avbrudd menes avbrudd i trykkvannsforsyningen abonnentene: Sum Planlagte avbrudd = Avbrudd1(Antall innbyggere*timer) + Avbrudd2 (Antall innbyggere*antall time) + Avbrudd2 (Antall innbygger*antall timer) + AvbruddN(Antall innbyggere*Antall timer).
3 | Totale avbrudd i forsyningen | Persontimer | 3 = 1 + 2 | Sum planlagte og ikke planlagte avbrudd
4 | Lekkasjereparasjoner (M) | Antall | Registreringsfelt import M | Antall lekkasjereparasjoner på kommunalt distribusjonsnettet som ble utført i rapporteringsåret.
5 | Lekkasjerep. private stikkledninger | Antall | Registreringsfelt | Antall lekkasjereparasjoner på private distribusjonsnettet som ble utført i rapporteringsåret (utført av kommunen eller som følge av pålegg fra kommunen).
Ledningsfornyelse
6 | Ledningsfornyelse (M) | Meter | Registreringsfelt import M | Antall meter av eksisterende distribusjonsnett som er skiftet ut eller fornyet i rapporteringsåret.
7 | Andel grøftefri fornyelse | Meter | Registreringsfelt | Andel som er fornyet med grøftefrie metoder, rehabilitere eller fornye vann- og avløpsledninger uten å grave opp tradisjonelle åpne grøfter (eks.relining, rørbryting, styrt boring, mikrotunnering)
3.2.2 Vannkvalitet til abonnentene
(M) Data importert fra Mats
Tema | Hva | Enhet | Felt | Definisjon
Side 1 Vannkvalitet på distribuert vann |  |  |  | Resultater fra rutinemessige kontrollprøver på rentvann på faste målepunktet i distribusjonsnettet
Resultater intestinale enterokokker, IE
1 | Antall prøver (M) | Antall | Registreringsfelt import M | Antall rutineprøver for IE i rapporteringsåret
2 | Antall prøver påvist (M) | Antall | Registreringsfelt import M | Antall prøver der IE er påvist i kontrollprøvene
3 | Andel prøver med påvisning | % | 2/1 *100 | Beregnet prosentandel prøver der IE er påvist
4 | Vurdering IE | God/Mangelfull/Dårlig |  | God: Andel prøver med påvisning (3) < 5 %, Dårlig: Andel prøver med påvisning (3) >= 10 %, Mangelfull øvrig
Resultater intestinale enterokokker, E-coli
1 | Antall prøver (M) | Antall | Registreringsfelt import M | Antall rutineprøver for E-coli i rapporteringsåret
2 | Antall prøver påvist (M) | Antall | Registreringsfelt import M | Antall prøver der E-coli er påvist i kontrollprøvene
3 | Andel prøver med påvisning | % | 2/1 *100 | Beregnet prosentandel prøver der E-coli er påvist
4 | Vurdering IE | God/Mangelfull/Dårlig |  | God: Andel prøver med påvisning (3) < 5 %, Dårlig: Andel prøver med påvisning (3) >= 10 %, Mangelfull øvrig
Resultater pH
1 | Antall prøver (M) | Antall | Registreringsfelt import M | Antall rutineprøver for pH i rapporteringsåret
2 | Antall prøver med pH < 6.5 eller > 9.5 (M) | Antall | Registreringsfelt import M | Antall prøver der pH verdien har vært utenfor drikkevannsforskriftens krav på 6.5 - 9.5.
3 | Andel prøver med pH < 6.5 eller > 9.6 | % | 2/1 *100 | Beregnet andel prøver der pH har vært utenfor grenseverdiene
4 | Middelverdi pH (M) | pH | Registreringsfelt import M | Gjennomsnitt pH-verdi av alle rutineprøver
5 | Vurdering pH | God/Mangelfull/Dårlig |  | God: Andel prøver utenfor grenseverdier (3) < 5 %, Dårlig: Middelverdi pH (4) : < 6.5 eller > 9.5, Mangelfull: Øvrig
Resultater Farge
1 | Antall prøver (M) | Antall | Registreringsfelt import M | Antall rutineprøver for farge i rapporteringsåret
2 | Antall prøver >= 20 mg Pt/l (M) | Antall | Registreringsfelt import M | Antall prøver der fargetallet verdien har vært utenfor drikkevannsforskriftens krav på 20 mg Pt/l
3 | Andel prøver >= 20 mg Pt/l | % | 2/1 *100 | Beregnet andel av prøvene med fargetall over 20 mg Pt/l
4 | Middelverdi farge (M) | mg Pt/l | Registreringsfelt import M | Middelverdien for fargetall av alle prøvene
5 | Vurdering pH | God/Mangelfull/Dårlig |  | God: Andel prøver med fargetall > 20 mg Pt/l < 5 %, Dårlig: Middelverdi fargetall (4): > 20 mg Pt/l, Mangelfull: Øvrig
Side 2 Alvorlig kvalitetssvikt |  |  |  | Registrer dersom det har vært alvorlig svikt i vannforsyningen som har forårsaket sykdomsutbrudd
Hendelse 1
| Bosatt i aktuelt område/sonen | Personer |  | Bosatt i aktuell sone av vannforsyningssystemet som potensielt kunne blitt syke
| Rapportert syke | Personer |  | Antall personer rapportert syke pga forurenset drikkevann
Hendelse 2
| Bosatt i aktuelt område/sonen | Personer |  | Bosatt i aktuell sone av vannforsyningssystemet som potensielt kunne blitt syke
| Rapportert syke | Personer |  | Antall personer rapportert syke pga forurenset drikkevann

## 3.4 KommVann Innrapportering
Innrapporteringsskjema 3.4 Kommunal vannforsyning
I dette regnearket finnes følgende hovedtemaer
3.4.2 Vannforbruk og vannlekkasjer | 3.4.5 Selvkost vannforsyning
3.4.3 Klimaregnskap kommunal vannproduksjon (nivå 2) | 4.4.7 Investeringer kommunal vannforsyning (nivå 2)
3.4.4 Energi - og klimaregnskap vanndistribusjon (nivå 2)
3.4.2 Vannforbruk og vannlekkasjer
Registrer nødvendig datagrunnlag for beregning av årets vannlekkasjer. Andel vannmålerdekning benyttes til å beregne persontilknytningen som ikke har vannmåler, slik at dette forbruket kan stipuleres basert på angitte spesifikke forbruksfaktorer. I tillegg må det målte forbruket registreres for de abonnentene som har vannmåler.
Tema | Hva | Enhet | Felt | Definisjon
| Vannmålerdekning bolig- og fritidsboliger |  |  | Basert på % andel vannmålere beregnes hhv. persontilknytning med og uten vannmåler
1 | Husholdninger m/vannmåler | % av ab. | Registreringsfelt | Angi prosentandel av husholdningsabonnentene som har vannmåler
2 | Fritidsboliger m/vannmåler | % av ab. | Registreringsfelt | Angi prosentandel av fritidsboligabonnentene som har vannmåler
Registrering av MÅLT vannforbruk
2 | Husholdninger målt forbruk | 1000 m3 | Registreringsfelt | Registrer det målte vannforbruket til husholdningsabonnentene som har vannmåler
3 | Fritidsboliger målt forbruk | 1000 m3 | Registreringsfelt | Registrer det målte årsforbruket for alle fritidsboligene som har vannmåler
4 | Næringsabonnenter målt forbruk | 1000 m3 | Registreringsfelt | Det målte og fakturerte forbruket til næringsabonnentene i 1000 m3. Næringsabonnenter er alle abonnenter som ikke er husholdninger eller fritidsboliger.
5 | Annet MÅLT forbruk | 1000 m3 | Registreringsfelt | Målt forbruk til internt bruk i den kommunale vannforsyningen, til spyling, frosttapping m.m. NB Dersom dette måles, skal det ikke i tillegg stipuleres
6 | Sum målt vannforbruk | 1000 m3
Spesifikke faktorer for stipulert forbruk
7 | Spesifikt personforbruk | liter/pers.,døgn | Registreringsfelt | Velg 140 liter/person, døgn, dersom kommunen ikke har spesifkk kunnskap forbruket. Dersom det foreligger kunnskap fra de som har vannmåler, velg tallet som er mest korrekt for kommunen. Dersom faktoren ikke registreres, benyttes 140 liter/person, døgn i beregningen.
8 | Spesifikt annen forbruk | liter/pers.,døgn | Registreringsfelt | Annet forbruk er internt forbruk i den kommunale vannforsyningsvirksomheten/vannverkene som ikke faktureres abonnentene. Det kan våre spyling, frosttapping m.m. Bruk av vann til andre kommunale anlegg skal faktureres og føres som næringsforbruk. Maks tillatt spesifikk forbruksfaktor er økt fra 10 til 25 liter/person,døgn for å harmonere med rapporteringen til Mats.
3.4.3 Klimaregnskap kommunal vannproduksjon (nivå 2)
I dette skjemaet skal det registreres datagrunnlag for beregning av klimafotavtrykk fra anskaffelser utover energi kommunale vannproduksjonsanlegg (scope 3). For kjemikalier inkl. transport skal dere registrere kg CO2 ekv. som dere må beregne ved bruk av Norsk Vanns klimakalkulator. For øvrige anskaffelser til drift og investeringer skal anskaffelsen i 1000 kr. beregnes. I Basidatarapport for kommune vann beregnes fullstendig klimaregnskap fra direkte utslipp, energi og anskaffelser for egne anlegg, samt andel fra interkommunale anlegg.
Tema | Hva | Enhet | Felt | Definisjon
Klimaregnskap kommunal vannproduksjon
| Kjemikalier og filtermasser | kg CO2 ekv. | Registreringsfelt | Registrer beregnet klimafotavtrykk fra kjemikaliene som anvendes i vannbehandlingsanleggene inkl. transport. Beregningen må gjøres i Norsk Vanns klimakalkulator
| Øvrig forbruksmateriell | 1000 kr | Registreringsfelt | Registrer kostnaden med innkjøp av annet forbruksmateriell enn kjemikalier til driften av vannbehandlingsanlegg
| Anskaffelser vedlikhold maskiner og utstyr | 1000 kr | Registreringsfelt | Registrer kostnaden med innkjøp materiell til vedlikehold av maskiner og utstyr
| Anskaffelser vedlikhold bygg og anlegg | 1000 kr | Registreringsfelt | Registrer kostnaden med innkjøp materiell til vedlikehold av bygg og anlegg
| Entreprisekostnader investering | 1000 kr | Registreringsfelt | Registrer entreprisekostnader for investeringer som er gjennomført på kommunens vannbehandlingsanlegg i rapporteringsåret.
3.4.4 Energi - og klimaregnskap vanndistribusjon (nivå 2)
Tema | Hva | Enhet | Felt | Definisjon
Side 1 Energiregnskap vanndistribusjon |  |  |  | I dette skjema skal dere rapportere energiforbruk og ev. energiproduksjon på det kommunale distribusjonsnettet for vann i kommunen. Utformingen av skjemaet er avhengig av registreringen av de statiske dataene for energi i skjema 3.4.0. Mangler det felt for energibærere for forbruk eller energiproduksjon, må dette rettes i skjema 4.4.0
Energiforbruk vanndistribusjon
1 | Egenprodusert energi | MWh | Registreringsfelt | Bruk av egenprodusert energi, uavhengig av hvor energien er produsert på kommunens vannforsyningsanlegg
2 | Strøm kjøpt | MWh | Registreringsfelt | Kjøpt strøm til distribusjon av vann på det kommunale distribusjonsnettet
3 | Varme kjøpt | MWh | Registreringsfelt | Kjøpt varmeenergi til distribusjon av vann på det kommunale distribusjonsnettet
4 | Sum energiforbruk vanndistribusjon | MWh | 4 = 1 + 2 + 3 | Sum energiforbruk til distribusjon av vann på kommunalt nett
Energiproduksjon
5 | Produksjon av strøm | MWh | Registreringsfelt | Produksjon av strøm på det kommunale distribusjonsnettet for vann
6 | Produksjon av varme | MWh | Registreringsfelt | Produksjon av varmeenergi på det kommunale distribusjonsnettet for vann
7 | Sum energiproduksjon vanndistribusjon | MWh | 7 = 5 + 6 | Sum energiproduksjon
8 | Egenbruk av produsert energi | MWh | Registreringsfelt | Andelen av energiproduksjonen (7), som er anvendt på egne vannforsyningsanlegg
9 | Salg av produsert strøm | MWh | Registreringsfelt | Andelen av strømproduksjonen (5), som er solgt i markedet/til andre
10 | Salg av produsert varme | MWh | Registreringsfelt | Andelen av varmeproduksjonen (6), som er solgt i markedet/til andre
11 | Sum anvendt energiproduksjon | MWh | 11 = 8 + 9 + 10 | Sum egenbruk og salg av produsert energi. Kan være lavere enn produksjonen (7)
Side 2 Klimaregnskap vanndistribusjon |  |  |  | I dette skjemaet skal det registreres datagrunnlag for beregning av klimafotavtrykk fra distribusjon av vann på kommunalt nett samt fra ledningsfornyelse og øvrige investeringer utover klimafotavtrykket fra energibruk. Beregningene gjøres basert på forbruk i 1000 kr og utslippsfaktorer fra KLIMAKOST (Asplan Viak). Beregnet klimaregnskap gjøres i Basisrapport for vann kommune
| Forbruksmateriell drift | 1000 kr | Registreringsfelt | Anskaffelser av forbruksmateriell til drift og vedlikehold av distribusjonsnettet
| Anskaffelser vedlikehold maskiner og utstyr | 1000 kr | Registreringsfelt | Anskaffelser av varer til vedlikehold av maskiner og utstyr
| Anskaffelser vedlikehold bygg og anlegg | 1000 kr | Registreringsfelt | Anskaffelser av varer til vedlikehold på bygg og anlegg, ekskl. fornyelse av vanndistribusjonsanleggene
| Entreprisekostnader ledningsfornyelse | 1000 kr | Registreringsfelt | Entreprisekostnader for prosjekter relatert til fornyelse av kommunens ledningsnett for vanndistribusjon, både drift og investeringer.
| Entreprisekostnader øvrige investeringer | 1000 kr | Registreringsfelt | Entreprisekostnader for andre investeringsprosjekter enn ledningsfornyelse for kommunens vanndistribusjonsanlegg
3.4.5 Selvkost vannforsyning
Ev. korrigeringer mellom postene som følge av de interkommunale selskapenes rapportering gjøres i korrigert selvkostregnskap i Basisdatarapporten for kommune avløp. | (K) Data importert fra KOSTRA
Tema | Hva | Enhet | Felt | Definisjon
Side 1 Selvkost vannproduksjon |  |  |  | Selvkost rapporteres til KOSTRA i skjema 23 og er importert til bedreVANN
1 | Indirekte driftskostnader (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Indirekte henførbare kostnader iht. selvkostreglene rapportert i skjema 23
2 | Direkte driftskostnader i kommunen (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Direkte kostnader til personell, energi, kjemikalier og andre innkjøp av varer og tjenester til vannproduksjon i kommunen, rapportert i skjema 23
3 | Eksterne driftskostnader (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Alle kostnader med interkommunale vannproduksjonsanlegg og kjøp av vann fra nabokommuner blir import til dette feltet fra KOSTRA. Når kostnadene for de interkommunale selskapene er rapportert i bedreVANN korrigeres de eksterne kostnadene, inkl. splitting i driftskostnader og kapitalkostnader.
4 | Avskrivninger kommunale anlegg (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Årets avskrivninger på kommunale vannproduksjonsanlegg
5 | Kalkulatoriske renter komm.anlegg (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Kalkulatoriske renter på kommunale vannproduksjonsanlegg, kalkylerente * restverdi anlegg etter årets avskrivning
6 | Andre inntekter (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Andre inntekter er inntekter fra ev. energisalg, salg av gjenvunnede produkter og korrigerering fra kostnader som ikke tilhører selvkosttjenesten vannproduksjon
7 | Sum kostnader avløpsrensing | 1000 kr | 7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 | Summert kostnader vannproduksjon (før evt. korrigeringer fra rapporteringen i interkommunale selskap)
Side 2 Selvkost vanndistribusjon |  |  |  | Selvkost rapporteres til KOSTRA i skjema 23 og er importert til bedreVANN
1 | Indirekte driftskostnader (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Indirekte henførbare kostnader iht. selvkostreglene rapportert i skjema 23
2 | Direkte driftskostnader i kommunen (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Direkte kostnader til personell, energi, kjemikalier og andre innkjøp av varer og tjenester til vanndistribusjon i kommunen, rapportert i skjema 23
3 | Eksterne driftskostnader (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Ekstern produksjon på vanndistribusjon i andre kommuner eller interkommunale selskap
4 | Avskrivninger kommunale anlegg (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Årets avskrivninger på kommunens anlegg for vanndistribusjon, rapportert i skjema 23
5 | Kalkulatoriske renter komm.anlegg (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Kalkulatoriske renter beregnet slik Kalkylerente * Resteverdi anleggsmidler etter årets avskrivninger. Rapportert i skjema 23
6 | Andre inntekter (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Andre inntekter er inntekter fra ev. energisalg og korrigerering fra kostnader som ikke tilhører selvkosttjenesten vanndistribusjon for kommunens abonnenter, rapportert i skjema 23
7 | Sum kostnader avløpstransport | 1000 kr | 7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 | Summert kostnader vanndistribusjon (før evt. korrigeringer fra rapporteringen i interkommunale selskap)
Side 3 Selvkostregnskap vann |  |  |  | Selvkost rapporteres til KOSTRA i skjema 23 og gebyrer fra skjema 22 er importert til bedreVANN
1 | Gebyrinntekter (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Sum inntekter fra årsgebyr og tilknytningsgebyr
2 | Selvkost avløp (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Selvkost vann rapportert til KOSTRA i skjema 23
3 | Årets over/underskudd selvkost | 1000 kr | 3 = 1 - 2 | Årets selvkostresultat = Gebyrinntekter - Sum selvkost vann. Et overskudd legges til saldoen på selvkostfondet 1.1, et underskudd trekkes fra saldoen på selvkostfondet 1.1
4 | Saldo selvkostfond 1.1 (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Saldo på selvkostfondet bokført ved forrige års selvkostavregning rapportert i skjema 23
5 | Kalkulatoriske renter selvkostfond (K) | 1000 kr | Registreringsfelt import K | Kommunens beregning av kalkulatoriske rente på selvkostfond i rapporteringsåret. Halvårsvirkningen av saldoen på selvkostfondet er beregningsgrunnlaget. Rapportert i skjema 23
6 | Saldo selvkostfond 31.12 | 1000 kr | 6 = 4 + 3 + 5 | Saldo på selvkostfondet etter årets disposisjoner, inkl. renteberegningen
7 | Årsgebyr avløp ekskl. mva | kr/år | Registreringsfelt import K | Dersom andelen vannmålerdekning er > 50 % angi årsgebyret for 150 m3/år inkl.fastked og vannmålerleie. Dersom vannmålerdekningen er < 50 % angi stipulert forbruk for kategorien 120 m2 inkl. fastledd. Gebyret gjelder for rapporteringsåret og er importert fra skjema 22.
Side 4 Selvkost vannproduksjon detaljregnskap |  |  |  | Kostnadene er importert fra KOSTRA regnskapet. Disse radene skal ikke summeres, men danner grunnlaget for å laget en spesifisering av de kommunale driftskostnadene i personalkostnader, kjøp av tjenester, kjemikalier, energi og innkjøp av øvrige varer enn kjemikalier og energi. Spesifikasjonen gjøres i Basisdatarapport for kommunen.
| Kjemikalier (*) | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Rapporter kostnader til Kjemikalier som anvendes på egne vannbehandlingsanlegg. Det er ingen spesifikk kostnadsart i KOSTRA, men inngår som er del av art. 120 forbruksmateriell
| Energikostnader (K) | 1000 kr | Importeres fra K-regnskap | Energikostnader til produksjon av vann på kommunens anlegg, kostnadsart 180
| Innkjøp av tjenester (K) | 1000 kr | Importeres fra K-regnskap | Dette er spesifikasjon av andelen av kostnadene for "Innkjøp av varer og tjenester til egenproduksjon" som anses å være kjøp av tjenester. Følgende kostnadsarter inngår i dataene som er importert: art 260 Renholdstjenester og art 270 Andre tjenestekjøp til drift og vedlikehold (uten materiell).
| Personalkostnader (K) | 1000 kr | Importeres fra K-regnskap | Alle personalkostnader til egne ansatte skal føres på KOSTRA artene 010:099. Selv om ansettes lønn føres på funksjon 190 og ikke 350, skal lønnskostnadene føres her. Kontroller at importerte data er korrekte.
| Kjøp varer/tjenester egenproduksjon (K) | 1000 kr | Importeres fra K-regnskap | Sum kostnader som er ført på KOSTRA artseriene 1 og 2, Innkjøp av varer og tjenester til egen produksjon. Dvs artene 100 - 195 og art 200 - 285.
| Overføringer (K) | 1000 kr | Importeres fra K-regnskap | Overføring er artsserien 470 i KOSTRA regnskapet: For VA-tjenestene anvendes art 470-serien til følgende kostnader: Art 47*– Tap på fordringer, dvs manglende innbetaling av gebyrer m.m. og Art 47* - Erstatningsutbetalinger for skade der kommunen har erkjent erstatningsansvar (regresskrav fra forsikringsselskapet)"
| Korreksjoner (K) | 1000 kr | Importeres fra K-regnskap | Dersom KOSTRA regnskapet er ført med bruk av artene for Interne overføring 290, vil KOSTRA regnskapet ha inntekter på artene 690 og 790 og som skal trekkes ifra kostnadene ført i felt 3. Dersom bruken av disse kostnadsartene gjelder lønnskostnader, skal det i dette føres på lønn i bedreVA og ikke korrigeres her. Dersom disse korreksjonene inngår i Andre Inntekter" i selvkostregnskapet, må korreksjonene slettes her. Verdien for Andre Inntekter hentes fra skjema Selvkostregnskapet i KOSTRA.
Side 5 Selvkost vanndistribusjon detaljregnskap |  |  |  | Kostnadene er importert fra KOSTRA regnskapet. Disse radene skal ikke summeres, men danner grunnlaget for å laget en spesifisering av de kommunale driftskostnadene i personalkostnader, kjøp av tjenester, kjemikalier, energi og innkjøp av øvrige varer enn og energi samt andel driftsfinansiert ledningsfornyelse. Spesifikasjonen gjøres i Basisdatarapport for kommunen.
| Kjemikalier (*) | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Ledningsfornyelsen føres på egne prosjekter og andelen som er klassifisert som vedlikehold føres i driftsregnskapet. Angi beløpet for disse prosjektene samlet i dette feltet. Korriger ev. andre kostnadsarter der kostnadene for driftsfinansiert ledningsfornyelese inngår: Kjøp av tjenester , ev. bruk av egne ansatte som påvirker personalkostnadene til øvrig drift av distibusjonsnettet
| Energikostnader (K) | 1000 kr | Importeres fra K-regnskap | Energikostnader for transport av vann på kommunens anlegg, kostnadsart 180
| Innkjøp av tjenester (K) | 1000 kr | Importeres fra K-regnskap | Dette er spesifikasjon av andelen av kostnadene for "Innkjøp av varer og tjenester til egenproduksjon" som anses å være kjøp av tjenester. Følgende kostnadsarter inngår i dataene som er importert: art 260 Renholdstjenester og art 270 Andre tjenestekjøp til drift og vedlikehold (uten materiell).
| Personalkostnader (K) | 1000 kr | Importeres fra K-regnskap | Alle personalkostnader til egne ansatte skal føres på KOSTRA artene 010:099. Selv om ansettes lønn føres på funksjon 190 og ikke 350, skal lønnskostnadene føres her. Kontroller at importerte data er korrekte.
| Kjøp varer/tjenester egenproduksjon (K) | 1000 kr | Importeres fra K-regnskap | Sum kostnader som er ført på KOSTRA artseriene 1 og 2, Innkjøp av varer og tjenester til egen produksjon. Dvs artene 100 - 195 og art 200 - 285.
| Overføringer (K) | 1000 kr | Importeres fra K-regnskap | Overføring er artsserien 470 i KOSTRA regnskapet: For VA-tjenestene anvendes art 470-serien til følgende kostnader: Art 47*– Tap på fordringer, dvs manglende innbetaling av gebyrer m.m. og Art 47* - Erstatningsutbetalinger for skade der kommunen har erkjent erstatningsansvar (regresskrav fra forsikringsselskapet)"
| Korreksjoner (K) | 1000 kr | Importeres fra K-regnskap | Dersom KOSTRA regnskapet er ført med bruk av artene for Interne overføring 290, vil KOSTRA regnskapet ha inntekter på artene 690 og 790 og som skal trekkes ifra kostnadene ført i felt 3. Dersom bruken av disse kostnadsartene gjelder lønnskostnader, skal det i dette føres på lønn i bedreVA og ikke korrigeres her. Dersom disse korreksjonene inngår i Andre Inntekter" i selvkostregnskapet, må korreksjonene slettes her. Verdien for Andre Inntekter hentes fra skjema Selvkostregnskapet i KOSTRA.
4.4.7 Investeringer kommunal vannforsyning (nivå 2)
Tema | Hva | Enhet | Felt | Definisjon
Side 1 Investeringer i rapporteringsåret |  |  |  | Registrer gjennomførte investeringer i rapporteringsåret. Selv om grunnlaget ev. ikke er fordelt i samme kategorier som i skjemaet, gjør et estimat for fordeling.
Vannproduksjon og alternativ forsyning
1 | Kilde, nedbørfelt, dammer | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Investeringer i nye kilder/nedbørfelt og dammer ev. oppgradering av eksisterende. Hovedforsyning eller alternativ forsyning
2 | Transport råvann til vannbehandling | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Investeringer i eksisterende eller nytt vannledningsnett/stasjoner fra kilde til vannbehandlingsanlegget. Hovedforsyning eller alternativ forsyning
3 | Vannbehandling | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Investeringer i nye eller fornyelse/utvidelse av vannbehandlingsprosesser og/eller -anlegg.
4 | Overføringsnett vannproduksjon | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Ledningsnett mellom vannproduksjonsanlegg eller til nye og eksisterende vannproduksjonsanlegg som ikke er distribusjonsnett til abonnenter eller til kommunalt distribusjonsnett. Det vanligste er at dette er investeringer for alternativ/tosidig vannforsyning.
5 | Bygg/Verksted m.m. | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Investeringer som ikke direkte er knyttet til produksjonsanleggene for vann, som administrasjonsbygg, verksted, lager m.m.
6 | Sum vannproduksjon og alternativ forsyning | 1000 kr | 6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | Sum investeringer gjennomført i vannproduksjonsanlegg i rapporteringsåret
Vanndistribusjon
1 | Fornyelse av vannledningsnettet | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Fornyelse av eksisterende distribusjonsnett som er ført som investeringer i rapporteringsåret. Angi ledningsstrekk her, ev. andel kumrehabilitering i eget punkt.
2 | Fornyelse av kummer | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Angi andel av fornyelse av vannnettet som gjelder kumrehabilitering, dersom dere ønsker et eget punkt for å få et mer nøyaktig beregningsgrunnlag for kr/meter fornyet
3 | Nye vannledninger | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Ny vannledninger til nye områder eller forsterkninger av eksisterende distribusjonsnett
4 | Høydebasseng og trykkanlegg | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Høydebasseng, ev. andre buffervolum på distribusjonsnettet, trykkøknings- og trykkreduksjonsanlegg
5 | Bygg/Verksted m.m. | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Investeringer som ikke direkte er knyttet til distribusjonsanleggene for vann, som administrasjonsbygg, verksted, lager m.m.
6 | Sum vanndistribusjon | 1000 kr | 6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | Sum investering i det kommunale vannledningsnettet i rapportgeringsåret
Side 2 Investeringsplan for økonomiperioden |  |  |  | Registrering vedtatt investeringsplan for kommende økonomiplanperioden = De fire neste årene etter rapporteringsåret. Selv om kommunens investeringsplan ikke har tilsvarende formålskategorier, estimer en fordeling.
Register sum for fireårsperioden for hver kategori
Vannproduksjon og alternativ forsyning (sum 4 år)
1 | Kilde, nedbørfelt, dammer | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Vedtatt investeringer i nye kilder/nedbørfelt og dammer ev. oppgradering av eksisterende. Hovedforsyning eller alternativ forsyning
2 | Transport råvann til vannbehandling | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Vedtatt investeringsplan for eksisterende eller nytt vannledningsnett/stasjoner fra kilde til vannbehandlingsanlegget. Hovedforsyning eller alternativ forsyning
3 | Vannbehandling | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Vedtatt nvesteringsplan for nye eller fornyelse/utvidelse av vannbehandlingsprosesser og/eller -anlegg.
4 | Overføringsnett vannproduksjon | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Vedtatt investeringsplan for løedningsnett mellom vannproduksjonsanlegg eller til nye og eksisterende vannproduksjonsanlegg som ikke er distribusjonsnett til abonnenter eller til kommunalt distribusjonsnett. Det vanligste er at dette er investeringer for alternativ/tosidig vannforsyning.
5 | Bygg/Verksted m.m. | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Vedtatt investeringsplan for bygg som ikke direkte er knyttet til produksjonsanleggene for vann, som administrasjonsbygg, verksted, lager m.m.
6 | Sum vannproduksjon og alternativ forsyning | 1000 kr | 6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 | Sum investeringsplan for vannproduksjonsanlegg for økonomiplanperioden
Vanndistribusjon (sum 4 år)
1 | Fornyelse av vannledningsnettet | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Vedtatt plan for investeringer i fornyelse av eksisterende distribusjonsnett for hele økonomiplanperioden
1 | Fornyelse av vannl.nettet vedlikehold | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Vedtatt plan for driftsfinansiert fornyelse av eksisterende distribusjonsnett for hele økonomiplanperioden
2 | Nye vannledninger | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Vedtatt investeringsplan for nye vannledninger til nye områder eller forsterkninger av eksisterende distribusjonsnett
3 | Høydebasseng og trykkanlegg | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Vedtatt investeringsplan for høydebasseng, ev. andre buffervolum på distribusjonsnettet, trykkøknings- og trykkreduksjonsanlegg
4 | Bygg/Verksted m.m. | 1000 kr | Rapporteringsfelt | Vedtatt investeringsplan for bygg som ikke direkte er knyttet til distribusjonsanleggene for vann, som administrasjonsbygg, verksted, lager m.m.
5 | Sum vanndistribusjon | 1000 kr | 5 = 1 + 2 + 3 + 4 | Sum investeringsplan for vanndistribusjonsanlegg for økonomiplanperioden
| Gjennomsnitt avskrivningstider | År |  | Angi gjennomsnittlig avskrivningstider for hver kategori investering basert på anleggenes utnyttbare levetid
| Kilde, nedbørfelt, dammen, transport råvann | 20/30/40/60/80 | Rapporteringsfelt | Gjennomsnittlig avskrivningstid
| Vannbehandlingsanlegg | 20/30/40 | Rapporteringsfelt | Gjennomsnittlig avskrivningstid
| Overføringsnett vannproduksjon | 20/30/40/60/80 | Rapporteringsfelt | Gjennomsnittlig avskrivningstid
| Ledningsfornyelse investeringer | 20/30/40/60/80 | Rapporteringsfelt | Gjennomsnittlig avskrivningstid
| Nye vannledninger | 20/30/40/60/80 | Rapporteringsfelt | Gjennomsnittlig avskrivningstid
| Høydebasseng og trykkanlegg | 20/30/40 | Rapporteringsfelt | Gjennomsnittlig avskrivningstid
| Bygg, verksted, lager m.m. | 10/20/30/40/50 | Rapporteringsfelt | Gjennomsnittlig avskrivningstid