## Formel 1 Avlastningsbehov
Kalkulator for å beregne massebelastning og avlastningsbehov i vassdrag (Veileder DEL 1: Steg 3)
*Verdier som må fylles ut er markert med gule celler
Grå celler = målt massebelastning
Grønne celler = miljømål/ massebelastning ved GOD tilstand
Blå celler = avlastningsbehovet for det aktuelle stoffet i vassdraget
|  | µg/l |  | mg/l
Areal Nedbørfelt km2 (A): | 1.6 | Målt konsentrasjon µg/L (cmålt): | 500 | Målt konsentrasjon mg/L (cmålt): | 0.5
Middelavrenning L/s/km2 (Qa): | 19.4 | Ønsket konsentrasjon µg/L (cgrense i bekk): | 775 | Ønsket konsentrasjon mg/L (cgrense i bekk): | 0.775
Tidsperiode (dager): | 365
Vannføring L/s | 31.04 | Målt massebelastning kg/t Mmålt: | 489.4387 | Målt massebelastning kg/t (Mmålt): | 489.4387
|  | Ønsket massebelastning kg/t (Mved GOD): | 758.63 | Ønsket massebelastning kg/t (Mved GOD): | 758.63
|  | Avlastningsbehov kg/t (Mavlastning) | 269.1913 | Avlastningsbehov kg/t (Mavlastning) | 269.1913

## Formel 2 Grenseverdi utslipp
Kalkulator for å beregne grenseverdi (i konsentrasjon) for avrenning fra et avgrenset område (inngrepsområde) i nedbørfeltet til et vassdragets
*Verdier som må fylles ut er markert med gule celler
Grå celler = målt massebelastning
Grønne celler = miljømål/ massebelastning ved GOD tilstand
Blå celler = avlastningsbehovet for det aktuelle stoffet i vassdraget
Oransje celler = Grenseverdi (max konsentrasjon)
|  | µg/l |  | mg/l
Areal Nedbørfelt km2 (A): | 1.6 | Målt konsentrasjon µg/L (cmålt): | 500 | Målt konsentrasjon mg/L (cmålt): | 0.5
Middelavrenning L/s/km2 (Qa): | 19.4 | Ønsket konsentrasjon µg/L (cgrense i bekk): | 775 | Ønsket konsentrasjon mg/L (cgrense i bekk): | 0.775
Tidsperiode (dager): | 365
Vannføring L/s | 31.04 | Målt massebelastning kg/t Mmålt: | 489.4387 | Målt massebelastning kg/t (Mmålt): | 489.4387
|  | Ønsket massebelastning kg/t (Mved GOD): | 758.63 | Ønsket massebelastning kg/t (Mved GOD): | 758.63
Antatt areal Delnedbørfelt/Inngrepsområde km2 (Alokal): | 0.008854 | Avlastningsbehov kg/t (Mavlastning): | 269.1913 | Avlastningsbehov kg/t (Mavlastning): | 269.1913
Middelavrenning Delnedbørfelt L/s/km2 (Qa_lokal): | 19.4
|  | Maksimum konsentrasjon i utslippspunkt µg/L (cgrense): | 49695.0531 | Maksimum konsentrasjon i utslippspunkt mg/L (cgrense): | 49.6951
Vannføring fra Delnedbøfelt L/s: | 0.17177
*ANTAKELSE: Her antar vi at middelavrenning området utslippet kommer fra (delnedbørfeltet) er den samme som i resten av nedbørfeltet. Dette kan være feil dersom det er snakk om nedbørfelt av betydelig størrelse, eller varierende arealsammensettning. Hvis mulig bør middelavrenning for delnedbørfelt beregnes separat (dette kan gjøres ved å tilpasse nedbørfelt i www.NEVINA.nve.no).

## Modifisert Formel 1
Kalkulator for å beregne massebelastning og avlastningsbehov i vassdrag med utslipp i form av vann tilført fra ekstern kilde (se veileder DEL 2: Modifisert Formel 1)
Denne kalkulatoren tar høyde for fortynningseffekten vannmasser som ellers ikke ville endt opp i et vassdrag vil ha på massebelastning
*Verdier som må fylles ut er markert med gule celler
Grå celler = målt massebelastning
Grønne celler = miljømål/ massebelastning ved GOD tilstand
Blå celler = avlastningsbehovet for det aktuelle stoffet i vassdraget
|  | µg/l |  | mg/l
Areal Nedbørfelt km2 (A): | 1.6 | Målt konsentrasjon µg/L (cmålt): | 500 | Målt konsentrasjon mg/L (cmålt): | 0.5
Middelavrenning L/s/km2 (Qa): | 19.4 | Ønsket konsentrasjon µg/L (cgrense i bekk): | 775 | Ønsket konsentrasjon mg/L (cgrense i bekk): | 0.775
Tidsperiode (dager): | 365
Vannføring L/s | 31.04 | Målt massebelastning kg/t Mmålt: | 489.4387 | Målt massebelastning kg/t (Mmålt): | 489.4387
|  | Ønsket massebelastning kg/t (Mved GOD): | 1027.4744 | Ønsket massebelastning kg/t (Mved GOD): | 1027.4744
Vannføring Utslipp L/s (Vekstra): | 11 | Avlastningsbehov kg/t (Mavlastning): | 538.0357 | Avlastningsbehov kg/t (Mavlastning): | 538.0357

## Modifisert Formel 2
Kalkulator for å beregne grenseverdi (i konsentrasjon) for utslipp av vann tilført fra en ekstern kilde (utslipp som skaper økt vannføring i resipientvassdrag)
Denne kalkulatoren tar høyde for fortynningseffekten vannmasser som ellers ikke ville endt opp i et vassdrag vil ha på massebelastning
*Verdier som må fylles ut er markert med gule celler
Grå celler = målt massebelastning
Grønne celler = miljømål/ massebelastning ved GOD tilstand
Blå celler = avlastningsbehovet for det aktuelle stoffet i vassdraget
Oransje celler = Grenseverdi (max konsentrasjon)
|  | µg/l |  | mg/l
Areal Nedbørfelt km2 (A): | 1.6 | Målt konsentrasjon µg/L (cmålt): | 500 | Målt konsentrasjon mg/L (cmålt): | 0.5
Middelavrenning L/s/km2 (Qa): | 19.4 | Ønsket konsentrasjon µg/L (cgrense i bekk): | 775 | Ønsket konsentrasjon mg/L (cgrense i bekk): | 0.775
Tidsperiode (dager): | 365
Vannføring l/s | 31.04 | Målt massebelastning kg/t Mmålt: | 489.4387 | Målt massebelastning kg/t (Mmålt): | 489.4387
|  | Ønsket massebelastning kg/t (Mved GOD): | 1027.4744 | Ønsket massebelastning kg/t (Mved GOD): | 1027.4744
Vannføring Utslipp L/s (Vekstra): | 11 | Avlastningsbehov kg/t (Mavlastning): | 538.0357 | Avlastningsbehov kg/t (Mavlastning): | 538.0357
|  | Maksimum konsentrasjon i utslippspunkt µg/L (cgrense): | 1551 | Maksimum konsentrasjon i utslippspunkt mg/L (cgrense): | 1.551