## Beregninger
Beregningsark for påslipp til kommunalt nett for næringsmiddelindustri omfattet av BAT -krav |  |  |  | Forklaring
Grå felter med rød overskrift er felter hvor det er mulig å legge inn data. Hvite felter med sort overskrift er automatiske beregninger.
Parameter | Grenseverdier BAT-AEL |  |  | 1. Legg inn ønsket grenseverdi for BAT (det er Statsforvalteren som bestemmer hvilken verdi i intervallet som skal brukes)
| Laveste | Høyeste |  | 2. Legg inn utslippsdata for bedriften. Mengde avløpsvann pr døgn (m3/d) og konsentrasjon (mg/l). Husk riktig benevning.
| mg/l | mg/l |  | 3. Legg inn renseeffekten ved det kommunale rensenalegget
KOF | 25 | 100 |  | Du vil nå få beregnet den maksimale tillatte stoffmengden som kan gå til en resipient etter rensning (gult felt).
SS | 4 | 50 |  | Mengden som må fjernes før utslipp blir beregnet. Denne kan enten fjernes i eget renseanlegg på bedriften (blå felt), alt hos det kommunale renseanlegget (røde felt) eller i en kombinasjon av for-rensing på bedriften før påslipp til kommunalt renseanlegg (grønne felt).
Tot-N | 2 | 20
Tot-P | 0.2 | 2 |  | Påslippskonsentrasjonen kommunen må sette for påslippet for at bedriften skal kunne overholde sitt BAT-krav er også beregnet.
Merk: Nødvendig renseeffekt hos bedriften er den samme renseeffekten det kommunale renseanlegget må ha på alt avløpsvannet det mottar (prosess og kommunalt) hvis det skal motta påslippet urenset.
Parameter og krav |  | Utslippsdata for bedriften |  |  | Bedriften renser alt selv |  |  |  | Det kommunale renseanlegget renser alt
Parameter | Grenseverdi BAT | Mengde produsert utslippsvann | Konsentrasjoner i utslipp | Stoffmengder i utslipp | Tillatt stoffmengde til resipient | Stoffmengde bedriften må fjerne før utslipp | Stoffmengde det kommunale RA renser for bedriften | Nødvendig renseeffekt hos bedriften | Tillatt stoffmengde til resipient | Stoffmengde bedriften fjerner selv | Stoffmengde det kommunale RA renser for bedriften | Nødvendig renseeffekt hos det kommunale RA
| mg/l | m3/d | mg/l | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | % | kg/d | kg/d | kg/d | %
KOF | 100 | 1000 | 3000 | 3000 | 100 | 2900 | 0 | 96.6667 | 100 | 0 | 2900 | 96.6667
SS | 50 | 1000 | 500 | 500 | 50 | 450 | 0 | 90 | 50 | 0 | 450 | 90
Tot-N | 20 | 1000 | 200 | 200 | 20 | 180 | 0 | 90 | 20 | 0 | 180 | 90
Tot-P | 2 | 1000 | 20 | 20 | 2 | 18 | 0 | 90 | 2 | 0 | 18 | 90
Parameter og krav |  | Data for det kommunale renseanlegget |  |  | Bedriften for-renser før påslipp til kommunalt rensenalegg
Parameter | Grenseverdi BAT | Renseeffekt kommunalt ra | Maks stoffmengde det kommunalet RA kan motta fra bedriften | Maks konsentrasjon ut fra bedriften ved påslipp til kommunalt RA | Tillatt stoffmengde til resipient | Stoffmengde bedriften må fjerne selv før påslipp | Stoffmengde det kommunale RA renser for bedriften | Nødvendig renseeffekt ved for-rensning hos bedriften
| mg/l | % | kg/d | mg/l | kg/d | kg/d | kg/d | %
KOF | 100 | 75 | 400 | 400 | 100 | 2600 | 300 | 86.6667
SS | 50 | 90 | 500 | 500 | 50 | 0 | 450 | 0
Tot-N | 20 | 70 | 66.6667 | 66.6667 | 20 | 133.3333 | 46.6667 | 66.6667
Tot-P | 2 | 90 | 20 | 20 | 2 | 0 | 18 | 0